## Bijlage 3
ICBR-rapport 265
Rijnmeetprogramma chemie 2021-2026 - bijlage 3

## Water 2021-2026
Rijnmeetprogramma in water 2021-2026 | [7 empty] | 2021 Nieuw
| CAS-nr. | Nationale codenummers |  |  |  | Herkomst | Minimaal aantal metingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Algemene hoofdparameters |  | CH | NL | DE | FR
afvoer | n.v.t. |  | 1421 | 912 |  |  | 13
watertemperatuur | n.v.t. |  | 1301 | 1011 |  |  | 13
opgeloste zuurstof | n.v.t. |  | 1311 | 1281 |  |  | 13
zuurstofverzadiging | n.v.t. |  | 1312 | 1283 |  |  | 13
pH |  |  |  | 1061 |  |  | 13
elektrische geleidbaarheid | n.v.t. |  | 1303/1304 | 1082 |  |  | 13
filtreerbare stoffen | n.v.t. |  |  | 1441 |  |  | 13
Eutrofiërende stoffen
NH4-N (ammonium-stikstof) | n.v.t. |  | 1335 | 1249 |  | 1 | 13
NO2-N (nitriet-stikstof) | n.v.t. |  |  | 1247 |  |  | 13
NO3-N (nitraat-stikstof) | n.v.t. |  |  | 1245 |  |  | 13
totaal-N | n.v.t. |  | 1551 | 1241 |  |  | 13
o-PO4-P (orthofosfaat-fosfor) | n.v.t. |  |  | 1264 |  |  | 13
totaal-P (totaal-fosfor) | 7723-14-0 |  | 1350 | 1269 |  |  | 13
Somparameters
TOC | n.v.t. |  | 1325/1431 | 1523 |  |  | 13
DOC | n.v.t. |  | 1318 | 1521 |  |  | 13
Anorganische stoffen
Cl- (chloride) | n.v.t. |  | 1337 | 1331 |  |  | 13
SO42- (sulfaat) | n.v.t. |  | 1338 | 1313 |  |  | 13
K (kalium) | 7440-09-7 |  | 1367 | 1113 |  |  | 13
Ca (calcium) | 7440-70-2 |  | 1374 | 1122 |  |  | 13
Mg (magnesium) | 7439-95-4 |  | 1372 | 1121 |  |  | 13
Na (natrium) | 7440-23-5 |  | 1375 | 1112 |  |  | 13
kiezelzuur | 7440-21-3 |  | 1348 | 1212 |  |  | 13
bicarbonaat | n.v.t. |  | 1327 | 1224 |  |  | 13
Vanaf hier voor alle hoofdmeetlocaties verplicht
Zware metalen en metalloïden
Zware metalen en metalloïden (totaal)
As (arseen) | 7440-38-2 |  | 1369 | 1142 |  | Rh 21 | 13
Pb (lood) | 7439-92-1 |  | 1382 | 1138 |  | RH 21, RL 13 | 13
Cd (cadmium) | 7440-43-9 |  | 1388 | 1165 |  | RH 21, RL 13 | 13
Cr (chroom) | 7440-47-3 |  | 1389 | 1151 |  | Rh 21 | 13
Cu (koper) | 7440-50-8 |  | 1392 | 1161 |  | Rh 21 | 13
Fe (ijzer) | 7439-89-6 |  | 1393 | 1182 |  |  | 13
Hg (kwik) | 7439-97-6 |  | 1387 | 1166 |  | RH 21, RL 13 | 13
Mn (mangaan) | 7439-96-5 |  | 1394 | 1171 |  |  | 13
Ni (nikkel) | 7440-02-0 |  | 1386 | 1188 |  | RH 21, RL 13 | 13
Zn (zink) | 7440-66-6 |  | 1383 | 1164 |  | Rh 21 | 13
Zware metalen en metalloïden (opgelost)
As (arseen) | 7440-38-2 |  | 1369 | 1142 |  | 1, Rh 21 | 13
Cd (cadmium) | 7440-43-9 |  | 1388 | 1165 |  | Rh 21 | 13
Cr (chroom) | 7440-47-3 |  | 1389 | 1151 |  | 1, Rh 21 | 13
Cu (koper) | 7440-50-8 |  | 1392 | 1161 |  | 1, Rh 21 | 13
Hg (kwik) | 7439-97-6 |  | 1387 | 1166 |  | Rh 21 | 13
Ni (nikkel) | 7440-02-0 |  | 1386 | 1188 |  | Rh 21 | 13
Pb (lood) | 7439-92-1 |  | 1382 | 1138 |  | Rh 21 | 13
Zn (zink) | 7440-66-6 |  | 1383 | 1164 |  | 1, Rh 21 | 13
Vluchtige koolwaterstoffen
ethyl-tert-butylether (ETBE) | 637-92-3 |  | 2673 | 2811 |  | Rh 21 | 13
methyl-tert-butylether (MTBE) | 1634-04-4 |  | 1512 | 2049 |  | Rh 21 | 13
Matig polaire koolwaterstoffen
benzotriazool | 95-14-7 |  |  | 4097 |  | P, SU 13 | 13
bisfenol a | 80-05-7 |  |  | 2669 |  | Rh 21, SU 13 | 13
DEHP (bis(2-ethylhexyl)ftalaat) | 117-81-7 |  | 1461 | 2679 |  | RL 13 | 13
diglyme | 111-96-6 |  |  | 2476 |  | Rh 21 | 13
1,4-dioxaan | 123-91-1 |  |  | 2791 |  | Rh 21 | 13
hexachloorbenzeen (HCB) | 118-74-1 |  | 1199 | 2070 |  | RH 21, RL 13 | 13
2-naftaleensulfonzuur | 120-18-3 |  |  | 4340 |  | SU 13 | 13
tetraglyme | 143-24-8 |  |  | 2814 |  | SU 13 | 13
tolueen-4-sulfonzuur | 104-15-4 |  |  | 2828 |  | SU 13 | 13
TPPO (trifenylfosfineoxide) | 791-28-6 |  |  | 2387 |  | SM 17 | 13
TCPP (tris-(2-chloorisopropyl)-fosfaat) | 13674-84-5 |  |  | 2708 |  | E | 13
5-methylbenzotriazool | 136-85-6 |  |  | 4099 |  | SU 13 | 13
Pesticiden
Fenylureumderivaten
isoproturon | 34123-59-6 |  | 1208 | 2251 |  | RL 13, Rh 17 | 13
Overige gewasbeschermingsmiddelen
AMPA | 1066-51-9 |  | 2083 | 2138 |  | Rh 21 | 13
atrazine | 1912-24-9 |  | 1107 | 2231 |  | E, RL 13 | 13
carbendazim | 10605-21-7 |  |  | 2802 |  | SU 13 | 13
desethylatrazine | 6190-65-4 |  | 1108 | 2234 |  | E | 13
glyfosaat | 1071-83-6 |  | 1506 | 2137 |  | Rh 21 | 13
2-hydroxyatrazine | 2163-68-0 |  |  | 4339 |  | SU 13 | 13
metazachloor | 67129-08-2 |  | 1670 | 2249 |  | SU 13 | 13
metazachlooroxanilzuur (metazachloor OXA) | 1231244-60-2 |  |  | 4071 |  | SU 13 | 13
metazachloorsulfonzuur (metazachloor ESA) | 172960-62-2 |  |  | 4324 |  | SU 13 | 13
metolachloor | 51218-45-2 |  | 1221 | 2250 |  | SU 13 | 13
metolachloor C-metaboliet (metolachloor OXA) | 152019-73-3 |  |  | 4073 |  | SU 13 | 13
metolachloor S-metaboliet (metolachloor ESA) | 171118-09-5 |  |  | 4333 |  | SU 13 | 13
Overige landbouwchemicaliën
1H-1,2,4-triazool | 288-88-0 |  |  | 4240 |  | SM 17 | 13
Biociden
cybutryne (irgarol) | 28159-98-0 |  |  | 4002 |  | RL 13, Rh 21 | 13
diethyltoluamide (DEET) | 134-62-3 |  |  | 2355 |  | SU 13 | 13
Zoetstoffen
acesulfaam | 55589-62-3 |  |  | 4153 |  | Rh 21, SU 13 | 13
Geperfluoreerde tensiden (PFT's)
perfluoroctaansulfonaat isomeren (PFOS isomeren) | n.v.t. |  |  | 4007 |  | RL 13, Rh 21 | 13
Complexvormers
EDTA (ethyleendiaminetetra-acetaat) | 60-00-4 |  | 1493 | 2605 |  | Rh 21 | 13
DTPA (diethyleentriaminepenta-acetaat) | 67-43-6 |  |  | 2608 |  | Rh 21 | 13
Werkzame stoffen van geneesmiddelen en hun metabolieten
4-formylaminoantipyrine | 1672-58-8 |  |  | 4210 |  | SU 13 | 13
amisulpride | 71675-85-9 |  |  | 4315 |  | SU 13 | 13
atenololzuur | 56392-14-4 |  |  | 4314 |  | SU 13 | 13
candesartan | 139481-59-7 |  |  | 4220 |  | SU 13 | 13
carbamazepine | 298-46-4 |  |  | 2667 |  | Rh 21 | 13
carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy | 35079-97-1 |  |  | 4209 |  | SU 13 | 13
clarithromycine | 81103-11-9 |  |  | 2918 |  | SU 13 | 13
clofibrinezuur | 882-09-7 |  |  | 2332 |  | E | 13
clopidogrel carbonzuur | 90055-55-3 |  |  |  |  | SU 13 | 13
diclofenac | 15307-86-5 |  |  | 2639 |  | Rh 21 | 13
gabapentine | 60142-96-3 |  |  | 4205 |  | P, SU 13 | 13
guanylureum | 141-83-3 |  |  | 4349 |  | SM 17 | 13
hydrochloorthiazide | 58-93-5 |  |  | 4309 |  | SU 13 | 13
lamotrigine | 84057-84-1 |  |  | 4311 |  | SU 13 | 13
levetiracetam | 102767-28-2 |  |  | 4341 |  | SU 13 | 13
lidocaïne | 137-58-6 |  |  | 4342 |  | SU 13 | 13
metformine | 657-24-9 |  |  | 4206 |  | P, SU 13 | 13
metoprolol | 37350-58-6 |  |  | 2656 |  | SU 13 | 13
N-acetyl-4-aminoantipyrine | 83-15-8 |  |  | 4211 |  | SU 13 | 13
O,N-didesmethylvenlafaxine | 135308-74-6 |  |  | 4345 |  | SU 13 | 13
O-desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 |  |  | 4332 |  | SU 13 | 13
oxazepam | 604-75-1 |  |  | 4016 |  | SU 13 | 13
oxypurinol | 2465-59-0 |  |  |  |  | SM 17 | 13
fenazon | 60-80-0 |  |  | 2647 |  | E | 13
sitagliptine | 486460-32-6 |  |  | 4343 |  | SU 13 | 13
sulfamethoxazol | 723-46-6 |  |  | 2691 |  | SU 13 | 13
telmisartan | 144701-48-4 |  |  | 4344 |  | SU 13 | 13
tramadol | 27203-92-5 |  |  | 4144 |  | SU 13 | 13
valsartan | 137862-53-4 |  |  | 4223 |  | SU 13 | 13
valsartanzuur | 164265-78-5 |  |  | 4313 |  | SU 13, SM 17 | 13
venlafaxine | 93413-69-5 |  |  | 4208 |  | SU 13 | 13
Röntgencontrastmiddelen
amidotrizoïnezuur | 117-96-4 |  |  | 2969 |  | Rh 21 | 13
iomeprol | 78649-41-9 |  |  | 2968 |  | SU 13 | 13
iopamidol | 60166-93-0 |  |  | 2966 |  | Rh 21 | 13
iopromid | 73334-07-3 |  |  | 2967 |  | Rh 21 | 13
PAK's
benzo(a)pyreen | 50-32-8 |  | 1115 | 2320 |  | RH 21, RL 13 | 13
benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 |  | 1116 | 2301 |  | RH 21, RL 13 | 13
benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 |  | 1117 | 2302 |  | RH 21, RL 13 | 13
benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 |  | 1118 | 2310 |  | RH 21, RL 13 | 13
fluorantheen | 206-44-0 |  | 1191 | 2300 |  | RH 21, RL 13 | 13
indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 |  | 1204 | 2330 |  | RH 21, RL 13 | 13
som van benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen | n.v.t. |  |  | 4032 |  | RH 21, RL 13 | 13
som van benzo(g,h,i)-peryleen en indeno(1,2,3-cd)-pyreen | n.v.t. |  |  | 4033 |  | RH 21, RL 13 | 13
Polychloorbifenylen (PDB's) - Zouden in water moeten worden gemeten; indien dit niet mogelijk is, zouden ze in zwevend stof moeten worden gemeten | [5 empty] | Rh 17
PCB 28 | 7012-37-5 |  |  | 2071 |  | 1, Rh 21 | 13
PCB 52 | 35693-99-3 |  |  | 2072 |  | 1, Rh 21 | 13
PCB 101 | 37680-73-2 |  |  | 2073 |  | 1, Rh 21 | 13
PCB 118 (dl-PCB) | 31508-00-6 |  |  | 2079 |  | 1, Rh 21 | 13
PCB 138 | 35065-28-2 |  |  | 2074 |  | 1, Rh 21 | 13
PCB 153 | 35065-27-1 |  |  | 2076 |  | 1, Rh 21 | 13
PCB 180 | 35065-29-3 |  |  | 2077 |  | 1, Rh 21 | 13
Gebromeerde difenylethers (BDE's)
som van BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154 | 32534-81-9 |  |  | 4030 |  | RL 13, Rh 21 | 13
BDE 28 | 41318-75-6 |  |  | 4029 |  | Rh 21 | 13
BDE 47 | 5436-43-1 |  |  | 2153 |  | Rh 21 | 13
BDE 99 | 60348-60-9 |  |  | 2155 |  | Rh 21 | 13
BDE 100 | 189084-64-8 |  |  | 2154 |  | Rh 21 | 13
BDE 153 | 68631-49-2 |  |  | 2157 |  | Rh 21 | 13
BDE 154 | 207122-15-4 |  |  | 2156 |  | Rh 21 | 13
Overige parameters
melamine | 108-78-1 |  |  | 4410 |  | P, SM 17 | 13
trifluorazijnzuur (TFA) | 76-05-1 |  |  | 4241 |  | P | 13
tributyltin-kation | 36643-28-4 |  |  | 2768 |  | RL 13, Rh 21 | 13
Vanaf hier facultatief
Somparameters
AOX | n.v.t. |  | 1106 | 1343 |  |  | 4
Koolwaterstoffen
Vluchtige koolwaterstoffen
di-isopropylether | 108-20-3 |  | 1168 | 2846 |  | E | 4
tetrahydrofuraan | 109-99-9 |  |  | 2379 |  | E | 4
trichloormethaan | 67-66-3 |  | 1135 | 2001 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Matig polaire koolwaterstoffen
2,7-naftaleendisulfonzuur | 92-41-1 |  |  |  |  | SU 13 | 4
4-dimethylaminopyridine | 1122-58-3 |  |  | 2568 |  |  | 4
aniline | 62-53-3 |  | 2605 | 2505 |  |  | 4
chlooralkanen C10-C13 | 85535-84-8 |  | 1955 | 2987 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
hexachloorbutadieen | 87-68-3 |  | 1652 | 2030 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
methylbenzotriazolen (som van 4- en 5-methylbenzotriazool) | n.v.t. |  |  | 4101 |  | E | 4
4-nonylfenol (technisch mengsel) | 84852-15-3 |  |  | 4031 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
para-tert.-octylfenol | 140-66-9 |  | 1959 | 2845 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
pentachloorbenzeen | 608-93-5 |  | 1888 | 2069 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
TCEP (tris(2-chloorethyl)fosfaat) | 115-96-8 |  |  | 2715 |  | E | 4
TMDD (surfynol 104) | 126-86-3 |  |  | 2812 |  | E | 4
Trichloorbenzenen | 12002-48-1 |  | 1774 | 2958 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
tri-n-butylfosfaat (TnBP) | 126-73-8 |  |  | 2710 |  | E | 4
tris(1,3-dichloor-isopropyl)fosfaat (TDCP) | 13674-87-8 |  |  | 2717 |  | E | 4
tris(2-butoxyethyl)fosfaat (TBEP) | 78-51-3 |  |  | 2716 |  | E | 4
Overige
geperfluoreerde tensiden (PFT’s) | [6 empty] | 4
perfluorbutaansulfonaat isomeren (PFBS isomeren) | n.v.t. |  |  | 4009 |  |  | 4
perfluorhexaanzuur (PFHxA) | 307-24-4 |  |  | 2855 |  |  | 4
perfluorheptaanzuur (PFHpA) | 375-85-9 |  |  | 2856 |  |  | 4
perfluoroctaanzuur (PFOA) | 335-67-1 |  |  | 2792 |  |  | 4
perfluornonaanzuur (PFNA) | 375-95-1 |  |  | 2857 |  |  | 4
perfluordecaanzuur (PFDA) | 335-76-2 |  |  | 2858 |  |  | 4
perfluorundecanoaat (PFUnA) | 2058-94-8 |  |  | 2859 |  |  | 4
perfluordodecaanzuur (PFDoA) | 307-55-1 |  |  | 2860 |  |  | 4
perfluortetradecaanzuur (PFTA) | 376-06-7 |  |  | 4082 |  |  | 4
3,7-dimethylperfluoroctaanzuur (3,7-DMPFOA) | 172155-07-6 |  |  | 4083 |  |  | 4
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) | 375-73-5 |  |  | 2861 |  |  | 4
perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | 355-46-4 |  |  | 2862 |  |  | 4
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | 335-77-3 |  |  | 4084 |  |  | 4
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) | 754-91-6 |  |  | 4085 |  |  | 4
perfluoroctaanzuur isomeren (PFOA isomeren) | n.v.t. |  |  | 4008 |  |  | 4
perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | 1763-23-1 |  |  | 2793 |  | RL 13, Rh 17 | 4
7H-dodecafluorheptaanzuur (HPFHpA) | 1546-95-8 |  |  | 4086 |  |  | 4
2H,2H-perfluordecaanzuur (2HPFDA) | 27854-31-5 | [5 empty] | 4
2H, 2H, 3H, 3H-perfluorundecaaanzuur (H4PFUnA) | 34598-33-9 |  |  | 4088 |  |  | 4
1H, 1H, 2H, 2H-perfluoroctaansulfonzuur (H4PFOS) | 27619-97-2 |  |  | 4089 |  |  | 4
perfluorbutaanzuur (PFBA) | 375-22-4 |  |  | 2853 |  |  | 4
perfluorpentaanzuur (PFPA) | 2706-90-3 |  |  | 2854 |  |  | 4
amidosulfonzuur | 5329-14-6 |  |  |  |  | E | 4
hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM) | 3089-11-0 |  |  |  |  | E | 4
tribroommethaan | 75-25-2 |  |  | 2003 |  | E | 4
Pesticiden
Chloorpesticiden
gamma-hexachloorcyclohexaan | 58-89-9 |  | 1203 | 2200 |  | E, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Fenoxy-alkaan-carbonzuren
2,4-D (2,4-dichloorfenoxy-azijnzuur) | 94-75-7 |  | 1141 | 2252 |  |  | 4
MCPA (2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur) | 94-74-6 |  | 1212 | 2253 |  | 1, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
mecoprop | 93-65-2 |  | 1214 | 2255 |  | 1, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Fenylureumderivaten
chloortoluron | 15545-48-9 |  | 1136 | 2235 |  | 1, Rh 17 | 4
diuron | 330-54-1 |  | 1177 | 2230 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Fosforzuuresters
dichloorvos | 62-73-7 |  | 1170 | 2723 |  | 1, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
triethylfosfaat (TEP) | 78-40-0 |  |  | 2706 |  | E | 4
trifenylfosfaat (TPP) | 115-86-6 |  |  | 2711 |  | E | 4
tri-isobutylfosfaat (TiBP) | 126-71-6 |  |  | 2709 |  | E | 4
Triazines
desethyl-2-hydroxyterbutylazine | 66753-06-8 |  |  | 4378 |  | SU 13 | 4
desethylterbutylazine | 30125-63-4 |  |  | 2267 |  | SU 13 | 4
terbutylazine | 5915-41-3 |  | 1268 | 2248 |  | SU 13 | 4
Overige gewasbeschermingsmiddelen
3-trifluormethylaniline | 98-16-8 |  |  | 2543 |  | E | 4
azoxystrobinzuur | 131860-33-8 |  |  | 2062 |  | SU 13 | 4
bentazon | 25057-89-0 |  | 1113 | 2290 |  | 1 | 4
benzothiazol | 95-16-9 |  |  | 4065 |  | E | 4
boscalid | 188425-85-6 |  |  | 2759 |  | E | 4
cypermetrine | 52315-07-8 |  |  | 2127 |  | P, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
cyprodinil | 121552-61-2 |  |  | 2063 |  | E | 4
desamino-metamitron | 36993-94-9 |  |  |  |  | SU 13 | 4
dicofol | 115-32-2 |  |  | 2803 |  | P, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
dimethachloor | 50563-36-5 |  |  | 2177 |  | E | 4
dimethachloor-ESA | - |  |  | 4390 |  | SU 13 | 4
dimethenamid | 87674-68-8 |  |  | 2188 |  | SU 13 | 4
dimethenamid-P | 163515-14-8 |  |  | 4266 |  | E | 4
ethofumesaat | 26225-79-6 |  |  | 2367 |  | E | 4
metalaxyl | 57837-19-1 |  |  | 2222 |  | E | 4
metamitron | 41394-05-2 |  |  | 2260 |  | E | 4
methenamine | 100-97-0 |  |  | 2875 |  | E | 4
monobroomazijnzuur | 79-08-3 |  |  |  |  | E | 4
pirimicarb | 23103-98-2 |  |  | 2294 |  | E | 4
propyzamide | 23950-56-5 |  |  |  |  | E | 4
Overige landbouwchemicaliën
dicyaandiamide (DCD) | 461-58-5 |  |  |  |  | SM 17 | 4
Biociden
terbutryn | 886-50-0 |  |  | 2247 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Werkzame stoffen van geneesmiddelen en hun metabolieten
aciclovir | 59277-89-3 |  |  | 4399 |  | E | 4
atenolol | 29122-68-7 |  |  | 2946 |  | SU 13 | 4
azithromycine | 83905-01-5 |  |  | 2916 |  | E | 4
bezafibraat | 41859-67-0 |  |  | 2646 |  | SU 13 | 4
bicalutamide | 90357-06-5 |  |  | 4426 |  | SU 13 | 4
bisoprolol | 66722-44-9 |  |  | 2655 |  | E | 4
carbamazepine-10,11-epoxide | 36507-30-9 |  |  | 4348 |  | SU 13 | 4
citalopram | 59729-33-8 |  |  | 4401 |  | E | 4
climbazole | 38083-17-9 |  |  | 4156 |  | SU 13 | 4
clindamycine | 18323-44-9 |  |  | 2919 |  | SU 13 | 4
codeïne | 76-57-3 |  |  | 4006 |  | SU 13 | 4
D617 (metaboliet van verapamil) | 34245-14-2 |  |  |  |  | SU 13 | 4
erythromycine | 114-07-8 |  |  | 2922 |  | E | 4
fexofenadine | 83799-24-0 |  |  | 4430 |  | SM 17 | 4
fluconazol | 86386-73-4 |  |  | 4431 |  | SU 13 | 4
gabapentine-lactam | 64744-50-9 |  |  |  |  | E | 4
ibuprofen | 15687-27-1 |  |  | 2637 |  | E | 4
icaridin | 119515-38-7 |  |  |  |  | E | 4
losartan | 114798-26-4 |  |  | 4331 |  | E | 4
naproxen | 22204-53-1 |  |  | 2641 |  | E | 4
nevirapine | 129618-40-2 |  |  | 4437 |  | E | 4
olmesartan | 144689-24-7 |  |  | 4415 |  | E | 4
oxcarbazepine | 28721-07-5 |  |  | 4416 |  | E | 4
propranolol | 525-66-6 |  |  | 2658 |  | E | 4
pyrazool | 288-13-1 |  |  | 4279 |  | SM 17 | 4
roxithromycine | 80214-83-1 |  |  | 2930 |  | E | 4
salicylzuur | 69-72-7 |  |  | 4189 |  | E | 4
sotalol | 3930-20-9 |  |  | 2947 |  | E | 4
sulfapyridine | 144-83-2 |  |  | 4236 |  | SU 13 | 4
trichloorazijnzuur (TCA) | 76-03-9 |  |  | 2975 |  | E | 4
trimethoprim | 738-70-5 |  |  | 2932 |  | SU 13 | 4
verapamil | 52-53-9 |  |  | 4446 |  | SU 13 | 4
Röntgencontrastmiddelen
iohexol | 66108-95-0 |  |  | 4134 |  | SU 13 | 4
Zoetstoffen
natriumcyclamaat | 139-05-9 |  |  | 4171 |  | E | 4
saccharine | 81-07-2 |  |  | 4170 |  | E | 4
sucralose | 56038-13-2 |  |  | 4142 |  | E | 4
Complexvormers
methylglycinediazijnzuur (a-ADA) | 164462-16-2 |  |  |  |  | E | 4
NTA | 139-13-9 |  |  | 2600 |  | E | 4
PAK's
acenafteen | 83-32-9 |  | 1453 | 2347 |  | E | 4
acenaftyleen | 208-96-8 |  | 1622 | 2346 |  | E | 4
anthraceen | 120-12-7 |  | 1458 | 2335 |  | E, RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
naftaleen | 91-20-3 |  | 1524 | 2305 |  | RL 13 | 4 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Organotinverbindingen
Overige parameters
chlorofyl-a | 479-61-8 |  | 1439 | 1683 |  | WG B | 4
faeopigmenten | n.v.t. |  | 1436 | 1679 |  | WG B | 4
Polycyclische muskverbindingen
HHCB (galaxolide) | 1222-05-5 |  |  | 2703 |  | NL | 4
Radioactiviteit
totaal a-activiteit | n.v.t. |  |  | 1801 |  |  | 4
specifieke tritiumactiviteit | n.v.t. |  |  | 1808 |  |  | 4
strontium 90-activiteit | n.v.t. |  | 1030 |  |  |  | 4
Meetjaar 2024 - zesjarencyclus | bar: 2021 Nieuw 2024
1,2-dichloorethaan | 107-06-2 |  |  | 2005 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
aclonifen | 74070-46-5 |  |  | 2196 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
alachloor | 15972-60-8 |  |  | 2123 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
benzeen | 71-43-2 |  |  | 2048 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
bifenox | 42576-02-3 |  |  | 2281 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
chloorfenvinfos | 470-90-6 |  |  | 2627 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
chloorpyrifos | 2921-88-2 |  | 1475 | 2693 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
dichloormethaan | 75-09-2 |  |  | 2000 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
dioxinen en dioxineachtige verbindingen | n.v.t. |  |  | 2469 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
endosulfan (som van alfa- en bèta-endosulfan) | 115-29-7 |  |  | 2207 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
heptachloor | 76-44-8 |  |  | 2120 |  | RL 13, Rh 17 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
heptachloorepoxide | 1024-57-3 |  |  | 2316 |  | RL 13, Rh 17 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
hexabroomcyclododecaan (HBCDD) | 25637-99-4 + 3194-55-6 |  |  | 4152 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
hexachloorcyclohexanen (som) | 608-73-1 |  |  | 2956 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
pentachloorfenol | 87-86-5 |  |  | 2140 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
quinoxyfen | 124495-18-7 |  |  | 2166 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
simazine | 122-34-9 |  |  | 2242 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
trifluraline | 1582-09-8 |  |  | 2547 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
tetrachloorkoolstof | 56-23-5 |  |  | 2002 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
tetrachlooretheen | 127-18-4 |  |  | 2021 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
trichlooretheen | 79-01-6 |  |  | 2020 |  | RL 13 | 13 | 2021 Nieuw 2024: KRW
Legenda 1 = Rijnrelevante stof conform KRW resp. stof waarvoor een ICBR-doelstelling bestaat E = Expert judgement (EG SMON) NL = voorstel van de Nederlandse delegatie P = Toetsingslijst 2017 RH 21 = Rijnstoffenlijst 21 Rh 17= Rijnstoffenlijst 2017 RL 13= Richtlijn 2013-39-EU SU 13= Buitengewoon onderzoek 2013 SM 17 = Buitengewoon meetprogramma 2017 KRW = Kaderrichtlijn Water WG B = Werkgroup biologie

## Zwevend stof 2021-2026
Rijnmeetprogramma in zwevend stof 2021-2026 | [6 empty] | 2021 Nieuw
| CAS-nr. | Nationale codenummers |  |  |  | Herkomst | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Algemene hoofdparameters |  | CH | NL | DE | FR
Afvoer op de dag van de E-bemonstering | n.v.t.
Gehalte aan zwevend stof | n.v.t.
Vanaf hier voor alle hoofdmeetlocaties verplicht
Somparameters
Totale organische koolstof (TOC) | n.v.t.
Zware metalen en metalloïden
As (arseen) | 7440-38-2 |  |  | 1142 |  | 1, RH 21, RL 13
Cd (cadmium) | 7440-43-9 |  |  | 1165 |  | 1, RH 21, RL 13
Cr (chroom) | 7440-47-3 |  |  | 1151 |  | 1, RH 21, RL 13
Cu (koper) | 7440-50-8 |  |  | 1161 |  | 1, RH 21, RL 13
Pb (lood) | 7439-92-1 |  |  | 1138 |  | 1, RH 21, RL 13
Fe (ijzer) | 7439-89-6 |  |  | 1184
Mn (mangaan) | 7439-95-4 |  |  | 1394 |  | 1, RH 21, RL 13
Ni (nikkel) | 7440-02-0 |  |  | 1386
Hg (kwik) | 7439-97-6 |  |  | 1387 |  | 1, RH 21, RL 13
Zn (zink) | 7440-66-6 |  |  | 1164 |  | 1, RH 21, RL 13
Eutrofiërende stoffen
totaal-P (totaal-fosfor) | 7723-14-0 |  |  | 1269 |  | E
Organische stoffen
Polychloorbifenylen (PDB's) - Zouden in water moeten worden gemeten; indien dit niet mogelijk is, zouden ze in zwevend stof moeten worden gemeten
PCB 28 | 7012-37-5 |  |  | 2071 |  | Rh 21
PCB 52 | 35693-99-3 |  |  | 2072 |  | Rh 21
PCB 101 | 37680-73-2 |  |  | 2073 |  | Rh 21
PCB 118 | 31508-00-6 |  |  | 2079 |  | Rh 21
PCB 138 | 35065-28-2 |  |  | 2074 |  | Rh 21
PCB 153 | 35065-27-1 |  |  | 2076 |  | Rh 21
PCB 180 | 35065-29-3 |  |  | 2077 |  | Rh 21
Polybroomdifenylethers (PBDE)
BDE 28 | 41318-75-6 |  |  | 4029 |  | RH 21, RL 13
BDE 47 | 5436-43-1 |  |  | 2153 |  | RH 21, RL 13
BDE 99 | 60348-60-9 |  |  | 2155 |  | RH 21, RL 13
BDE 100 | 189084-64-8 |  |  | 2154 |  | RH 21, RL 13
BDE 153 | 68631-49-2 |  |  | 2157 |  | RH 21, RL 13
BDE 154 | 207122-15-4 |  |  | 2156 |  | RH 21, RL 13
PAK's
benzo(k)fluorantheen | 205-99-2 |  |  | 2302 |  | RH 21, RL 13
benzo(b)fluorantheen | 207-08-9 |  |  | 2301 |  | RH 21, RL 13
benzo(a)pyreen | 50-32-8 |  |  | 2320 |  | RH 21, RL 13
benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 |  |  | 2310 |  | RH 21, RL 13
fluorantheen | 206-44-0 |  |  | 2300 |  | RH 21, RL 13
indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 |  |  | 2330 |  | RH 21, RL 13
Pesticiden en biociden
heptachloor | 76-44-8 |  |  | 2120 |  | Rh 17
heptachloorepoxide | 1024-57-3 |  |  | 2316 |  | Rh 17
Organotinverbindingen
tributyltin-kation | 36643-28-4 |  |  | 2768 |  | Rh 17
Overige stoffen
dioxinen en dioxineachtige verbindingen | n.v.t. |  |  | 2469 |  | RL 13
Vanaf hier facultatief
Polybroomdifenylethers (PBDE)
BDE 209 | 1163-19-5 |  |  | 2159 |  | E
PAK's
acenafteen | 83-32-9 |  |  | 2347 |  | E
acenaftyleen | 208-96-8 |  |  | 2346 |  | E
anthraceen | 120-12-7 |  |  | 2335 |  | RL 13
naftaleen | 91-20-3 |  |  | 2305 |  | RL 13
Overige stoffen
bis(ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 |  |  | 2679 |  | RL 13
hexabroomcyclododecaan (HBCDD) | 25637-99-4 |  |  | 4152 |  | RL 13
hexachloorbenzeen (HCB) | 118-74-1 |  |  | 2070 |  | RL 13
pentachloorbenzeen | 608-93-5 |  |  | 2069 |  | RL 13
sulfamethoxazol | 723-46-6 |  |  | 2691 |  | E
Meetjaar 2024 - zesjarencyclus | bar: 2021 Nieuw 2024
Pesticiden en biociden | bar: 2021 Nieuw 2024
aldrin | 309-00-2 |  |  | 2201 |  | RL 13 | bar: 2021 Nieuw 2024
dieldrin | 60-57-1 |  |  | 2208 |  | RL 13 | bar: 2021 Nieuw 2024
endrin | 72-20-8 |  |  | 2210 |  | RL 13 | bar: 2021 Nieuw 2024
isodrin | 465-73-6 |  |  | 2218 |  | RL 13 | bar: 2021 Nieuw 2024
o,p-DDD | 53-19-0 |  |  | 2296 |  | E | bar: 2021 Nieuw 2024
p,p-DDD | 72-54-8 |  |  | 2213 |  | E | bar: 2021 Nieuw 2024
o,p-DDE | 3424-82-6 |  |  | 2297 |  | E | bar: 2021 Nieuw 2024
p,p-DDE | 72-55-9 |  |  | 2212 |  | E | bar: 2021 Nieuw 2024
o,p-DDT | 789-02-6 |  |  | 2298 |  | RL 13 | bar: 2021 Nieuw 2024
p,p-DDT | 50-29-3 |  |  | 2214 |  | RL 13 | bar: 2021 Nieuw 2024
Legenda 1 = Rijnrelevante stof conform KRW resp. stof waarvoor een ICBR-doelstelling bestaat RL 13 = Richtlijn 2013/39/EU Rh 17= Rijnstoffenlijst 2017 Rh 21= Rijnstoffenlijst 2021 E= Expert jugdement (EG SMON)